关于开展济南市全民消防安全疏散

演练活动的通知

各县、（市）区人民政府 、市直各部门、单位:

为进一步提升全民消防安全素质，增强各行业乃至全社会抗御火灾的能力,市政府确定11月9日为我市“全民消防演练日”，11月份，全市集中开展全民消防安全疏散演练活动。现将有关要求和方案通知如下：

一、指导思想

坚持以“立足实际、合理定位，着眼实战、讲求实效，统筹规划、科学演练”为原则，发动全社会各行业进行消防安全疏散演练，不断普及消防安全知识，提高公众自救互救能力，全面提升全民消防安全素质，逐步使消防安全疏散演练活动“拓展化、全员化、专业化、日常化”。

二、演练时间

即日起至11月30日

三、演练内容

以公众聚集场所、高层地下建筑写字楼、劳动密集型企业、易燃易爆场所、学校医院、农村社区、九小场所7类场所为演练重点。

1、商场市场、宾馆饭店等公众聚集场所

（1）侧重对厨房、仓库等重点部位进行演练。（2）重点演练人员有序疏散和扑救初期火灾的能力。

2、高层地下建筑写字楼

（1）侧重对高层地下等“不利点”区域的人员疏散逃生进行演练。（2）演练突出消防部门的配合救援以及对人员的培训。

3、劳动密集型企业

侧重对车间内一线生产人员最密集的区域进行演练。

4、易燃易爆场所

（1）侧重对露天储罐、堆垛等重点部位的演练。（2）演练突出消防部门的联动配合。

5、学校医院

（1）侧重对宿舍、实验室、病房等重点部位的演练。（2）重点演练老师和医护人员的引导疏散能力。

6、农村社区

（1）侧重对居民、村民逃生自救能力的演练。（2）重点演练物业的快速反应处置火情的能力。

7、九小场所

以街道为单位，突出演练“户户联防”的人员分工和快速处置火情的能力。

（具体演练步骤附后）

四、活动安排

（一）发动部署阶段（即日起至10月28日）。

1、各县、（市）区政府要召开会议，制定方案，部署演练工作开展。

2、各乡镇政府、街道办事处要广泛张贴《关于确定全市“119全民消防演练日”的公告》（附件1）。

（二）示范演练阶段（10月29日至11月3日）。

1、10月31日前，各县、（市）区要以街道办事处为单位，分门别类打造演练样板单位（名单附后）。

2、11月3日前，在公安消防部门的指导下，所有演练样板单位全部演练一遍，树立典型。落实“三个明确”建设：一是明确单位演练预案的可操作性和科学性，及时修订完善。二是所有人员要明确在本单位演练预案中的职责分工，确保发生火情能够迅速反应，快速处置。三是所有人员要明确在本岗位疏散逃生方法，扑救火灾的技能。

（三）媒体预演练阶段（11月4日至11月7日）。

市公安消防支队将组织媒体及技术人员，选取演练成熟的社会单位，提前进行机位架设、录制演练实况等工作，确保11月9日演练启动仪式的宣传报道效果。

（四）集中演练（11月9日至11月30日）。

1、11月9日，市政府组织在中海国际社区举办“119全民消防演练日”启动仪式。仪式后，名单中的演练示范单位于当天上午集中进行演练，时间约为9点开始，10点结束，采取启动仪式现场观摩和观看分演练点的传输视频相结合的方式。其他社会单位于当天自行组织演练，最大限度的营造浓厚的消防演练氛围。

2、11月15日前，各县（市）区以街道办事处为单位，排查辖区内的公众聚集、劳动密集等全部七类单位，自行建立台账。11月底前，以七类社会单位为重点，按照样板单位演练模式和重点，社会单位全部演练一遍。

演练工作要实现“四个达标”：一是预案制定达标。社会单位预案制定要符合实际，便于操作，要分楼层、分部位、分岗位制定多个演练预案。二是人员消防安全素质达标。通过此次集中、强化演练，社会单位人员掌握并运用疏散逃生、扑救火灾的基本技能。三是演练成效达标。通过随机设定起火点，单位人员能够做到迅速反应，快速处理，有序疏散。四是消防设施器材完好率达标。通过演练至少测试联动一次自动消防设施和灭火器等消防器材的使用，及时查漏补缺。

五、任务分工

(一) 各县、（市）区政府。履行属地管理职责，加强对消防安全疏散演练工作的部署、调度、协调。将演练工作落实到各乡镇政府、街道办事处和本级政府相关部门，纳入政府工作目标考核。

（二）乡镇、街道办事处。发动村居、物业单位等综治力量组织开展演练，并对演练工作进行分片包干。“119全民消防演练日”当日，全部到社会单位组织开展演练。

（三）村居民委员会。主要牵头农村社区住宅开展消防安全疏散演练。提前修订各社区演练预案，根据居民时间，科学制定实施方案。

（四）相关职能部门。坚持“谁主管、谁负责”的原则，相关部门要通过下发通知、制定演练分工表等方式进行部署安排。全市中小学由市教育局牵头开展演练；医院由市卫计委牵头开展演练；易燃易爆企业由市安监局牵头开展演练；宾馆饭店等公众聚集场所由市旅游局牵头开展演练；“九小场所”由公安派出所牵头开展演练。劳动密集企业、写字楼等没有明确行业主管部门的，由市公安消防支队牵头演练，并负责全市社会单位演练的业务指导工作。

六、工作机制

（一）专项进行督导。市政府成立专项督导组，在“119全民消防演练日”活动时，通过现场查看和随机现场连线的形式督导单位演练情况。各区、县（市）政府按照活动时间节点，每半月对演练活动督导一次；各乡镇政府、街道办事处、村居民委员会要坚持一周一督导、一周一调度、一周一通报。对未组织开展演练的，各县、市（区）政府要实名通报相关乡镇、街办和村（居）；对演练工作进展缓慢的，下发督办通知书，将整改责任落实到行业主管部门和属地政府。全民演练情况，要在政府网站进行实名通报。

（二）专人分片包干。各县（市）区政府、办事处、村居民委会要按照消防安全“网格化”要求，明确一名领导具体靠上抓演练工作，所有演练台账要有责任人。各乡镇政府、街道办事处要对辖区内以七类场所为重点，建立“实名制”分片包干演练台账，明确任务、落实责任。

（三）全面纳入考核。11月份演练结束后，市政府将组织有关部门对各县、（市）区政府和有关部门及社会单位演练开展情况进行检查验收，重点检查演练工作“四个达标”情况。考核成绩纳入全年消防工作总成绩。

七、工作要求

(一)成立组织,周密部署。市政府成立由齐建中副市长任组长,市消防安全委员会成员单位负责人为成员的市全民消防安全疏散演练活动领导小组。办公室设在市公安消防支队,主要负责对活动的组织、协调等工作。同时，组建演练专家顾问组，由市公安消防支队党委常委担任成员，分包各县、（市）区，为科学规范开展演练提供决策指导和技术服务。各县、(市)区政府、各有关部门、单位也要结合实际,成立相应的组织领导机构。

（二）广泛动员，确保落实。广泛发动人员参与演练，演练要立足实际、因地制宜，在演练内容上贴近实际，在演练方式上便于操作，真正使社会单位以及相关人员在演练中增强意识、学到知识、提高能力。单位演练时，必要时要提前发布公告，告知演练内容、时间、地点和组织单位，做好应对方案，避免造成负面影响， 
    (三)加强协调,全面调度。各有关部门要密切配合,齐抓共管,通过全方位、多层次、多形式的集中宣传,引导全社会普遍关注和广泛重视消防安全疏散演练工作。各县、（市）区政府和市消防安全委员会成员单位请于 2015年10月28日，向市消防安全疏散演练活动领导小组办公室报送本地区、本部门开展全民消防安全疏散演练方案、“119全民消防演练日”活动安排和联系人名单。消防安全疏散演练 “实名制 ”登记表（附件2）各自定期进行存档。

联系人：市消防支队陈灼，电话18615600190，邮箱67122969@qq.com 。

附件: 1、关于确定全市“119全民消防演练日”的公告

- 消防安全疏散演练 “实名制 ”登记表

3、各类场所消防安全疏散演练实施步骤

4、打造消防安全疏散演练示范单位名单

二〇一五年十月十五日

附件1：

关于确定全市“119全民消防演练日”的公告

为进一步提升全民消防安全素质，增强全社会抗御火灾的能力,市政府决定确定11月9日为“119全民消防演练日”，全市在当日集中开展消防安全疏散演练活动，并逐步形成长效机制。现将有关内容公告如下:

一、时间安排：11月9日，“119全民消防演练日”上午开始。

二、目标任务：以公众聚集场所、高层地下建筑写字楼、劳动密集型企业、易燃易爆场所、学校医院、农村社区、九小场所7类场所为重点，全市社会单位集中进行一次消防安全疏散演练。

三、工作组织：各县、（市）区政府负责对消防安全疏散演练工作的组织、协调、领导；乡镇政府、街道办事处和本级政府相关部门逐级分解落实任务；各行业主管部门确定演练负责人,结合行业火灾特点,提前指导单位修订预案；社会单位、农村社区要落实主体责任，提前制定演练计划，错时调整时间，确保在“119全民消防演练日”当日，按时有序高效的开展消防安全疏散演练活动。

特此公告

济南市人民政府

2015年10月19日

附件2：

消防安全疏散演练“实名制”登记表

单位名称：

| 演练时间 |  | 演练地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 内容及 基本概况 |  |  |  |
| 演练情况 | 照片 |  |  |
|  | 负责人员签字： |  |  |
| 备注 | 结束后由参训人签字确认，单位存档，并定期上报至本级消防安全培训演练领导小组办公室备案。 |  |  |

农村社区消防安全疏散演练方案

一、演练内容

假定居民楼道发生火情。

1、演练物业的快速反应能力。

2、村居民紧急疏散能力。

二、参加人员：

村居民、物业人员参加。设置扑救初期火灾组: 可由物业人员和村居民组成，负责初期火灾扑救。引导疏散组：可由物业人员和村居民组成，负责引导居民有序逃生。

三、流程步骤。

（一）有消防控制室

1、假设居民楼道发生火情。

2、消防控制室接收到自动消防设施火灾报警信号，控制室值班人员立即通知物业人员（可为2人）携带灭火器前往现场查看。

3、确认火警后，一人利用灭火器、消火栓等消防设施器材灭火，另一人利用电台、电话等通知消防控制室，请求增援。同时，组织起火点附近居民，形成第一梯队扑救初期火灾，组织人员疏散逃生。

4、同时，消防控制室值班人员将消防设施打到自动状态，并监控系统运行情况。另一名值班人员立即拨打119火灾报警电话，报警时要准确报告火灾地点、火势大小、燃烧物质、有无被困人员等信息。

5、消防控制室组织安保人员形成第二梯队组织扑救初期火灾、引导人员疏散逃生。

6、物业到场后用扩音器提醒居民疏散，清理消防车通道，准备“不要跳楼”等警示条幅。同时，派一人到小区入口迎接消防车。

7、假设有人员被困，物业人员通过喊话或打出“不要跳楼”横幅。

8、消防车到场，扑救火灾，营救被困人员。

9、演练结束。

（二）无消防控制室。

假设居民楼道发生火情。

1、发现火情人员立即拨打119；通知着火点就近楼层居民；通知物业。

2、起火点附近居民形成第一梯队扑救初期火灾，组织人员疏散逃生。

3、物业组织形成第二梯队，扑救初期火灾，引导人员疏散。同时，用扩音器提醒居民疏散，清理消防车通道，准备“不要跳楼”等警示条幅。同时，派一人到小区入口迎接消防车。

4、假设有人员被困，物业人员通过喊话或打出“不要跳楼”横幅。

5、消防车到场，扑救火灾，营救被困人员。

6、演练结束。

- 简要流程

无消防控制室的居民楼

有消防控制室的居民楼

1、发现火情人员立即拨打119。

2、通知着火就近楼层人员。

3、通知物业。

居民中组成第一梯队，视情参与火灾扑救，最大限度引导人员疏散并逃生。

自动消防设施收到报警信号后，控制室值班人员通知物业人员携带灭火器前往现场查看。1、物业反馈消防控制室请求增援。2、组织起火点附近居民，形成第一梯队扑救初期火灾，组织人员疏散逃生。

物业到场后1、用扩音器在外围通知居民疏散。

2、组成第二梯队，扑救火灾、引导疏散。

3、清理消防车通道。

1、消防控制室拨打119。

2、组织形成第二梯队，扑救火灾，疏散居民。

3、启动消防设施。

假设有人员被困

物业打出不要跳楼等警示条幅

消防车到场，迅速扑救火灾，营救被困人员

居民楼道发生火情

演练结束

高层地下写字楼消防安全疏散演练方案

- 演练内容

假定写字楼某楼层起火

1、自动消防设施的测试以及联动。

2、人员的逃生疏散和初期火灾的扑救演练。

3、与消防部门对接联动。

二、人员部署：

全员参加。现场可设置火场临时指挥部：当日场所的管理层。扑救初期火灾组：可由保安人员和单位员工组成，负责模拟起火部位的扑救。引导人员疏散组：可由保安人员和单位员工组成，指挥各楼层人员迅速疏散。

三、流程步骤：

１、消防控制室收到自动消防设施报火警信号，控制室值班人员通过无线对讲系统或单位内部电话等方式立即通知附近巡查人员或附近员工（２人）携带灭火器前往现场查看确认。

２、附近人员现场查看，确认火情后，一人利用灭火器灭火，一人立即向消防控制室反馈火灾情况，通知起火点附近人员形成扑救初期火灾和引导人员疏散的第一梯队，取用最近的灭火器材扑救火灾。

３、消防控制室确认火警后一名值班人员立即将消防设施打到自动状态，迅速启动消防广播；另一名值班人员拨打119火警电话报警、通知第二梯队赶赴现场，同时报告单位负责人。

４、第二梯队接到火警后，立即携带必要防护装备赶赴起火点，根据火势大小选择就近的消防设施器材进行扑救和引导人员疏散。

- ５、单位管理层在消防控制室形成临时指挥中心，与现场建立联络，并搜集火场信息，保持灭火行动与疏散引导，第一、二梯队之间，现场人员与消防控制室之间的联络畅通。

- ６、各部门按照区域，组织人员有秩序地从疏散通道撤离。熟悉楼内环境的办公人员要先确保外来人员选择正确的逃生线路，疏散时应根据火势大小按以下顺序分区域进行：（1）二层及以上发生火灾，应先通知着火层及其相邻的上下层；（2）首层发生火灾，应先通知本层、二层及地下各层；（3）地下室发生火灾，应先通知地下各层及首层；（4）多个防火分区的，首先通知着火区域及其相邻的防火分区。如遭遇较大火势，应根据人流量合理选择安全通道和避难层做到有序逃生，靠近避难层人员应通过楼梯前往避难层等待救援，待具备安全疏散条件的情况下，尽快撤离到室外安全地区。

- 7、临时指挥中心确定一名掌握火场情况的人员到单位门口做好迎接消防车准备，单位保安提前疏导周边交通确保消防通道畅通，

- 8、消防队到场，迅速对接火场情况，假定有人员被困，消防队实施救援。

9、成功救援后，全部疏散至集合地点后，各部门清点人数，演练结束。

四、简要流程

假设在某楼层发生火情

消防控制室收到自动消防设施报警信号

- 通知附近人员携带灭火器到场查看并确认火情。

- 确认后，一人利用灭火器扑救初期火灾，一人通知消防控制室请求增援，并迅速组织附近人员组成第一梯队扑

救火灾、疏散人员。

1、消防控制室拨打119电话报警。

2、按照预案形成第二梯队扑救初期火灾和引导人员疏散。

3、同时，联动消防设备、应急广播。

单位管理层在消防控制室形成临时指挥中心，各区域有秩序疏散。

确定一人迎接消防车，消防中队到场，假定有被困人员，立即实施救援。

救援完成，清点人数，演练结束。

商场市场、宾馆饭店等公共聚集场所

消防安全疏散演练方案

一、演练内容

假定酒店客房、包房或商场的仓库起火。

1、自动消防设施的测试以及联动。

2、初期火灾的扑救演练。

3、员工（客人）的紧急疏散。

二、人员部署

全员参与。可分为火场临时指挥部：当日场所的管理层；扑救初期火灾组：可由保安人员和单位员工组成，负责模拟起火部位的扑救；引导人员疏散组：可由保安人员和单位员工组成，指挥各楼层和区域人员迅速疏散。

三、演练步骤

1、消防控制室收到自动消防设施报火警信号，控制室值班人员立即通知附近保安员或附近员工（2人）携带灭火器前往现场察看确认。

2、附近人员现场查看，确认火势。一人利用灭火器灭火，一人通知消防控制室“火势不可控制”，请求增援，并先期组织起火点附近人员形成第一梯队，扑救火灾、疏散人员。

3、同时，消防控制室一名值班人员立即将消防设施打到自动状态，启动应急广播，并监视系统运行状态。另一名值班人员拨打119电话报警，通知单位管理层。

4、消防控制室组织形成第二梯队扑救初期火灾和引导人员疏散。

5、单位管理层在消防控制室形成临时指挥中心，调度现场情况，现场扑救火灾和引导疏散的人员要及时向临时指挥中心报告火场情况。

6、各部门按照区域，组织人员有秩序地从疏散通道撤离。一是各楼层服务员要组织相应楼层内人员从最近的安全通道进行疏散，同时确认房间内无人后，在房门上做标记后方可撤离。二是厨师关闭煤气灶开关，熄灭所有炉火，关闭所有电气设备的电源后，协助餐厅服务员进行疏散。三是前台服务员迅速打印出住客人名单在大堂出口处指导疏散客人。

7、全部疏散至集合地点后，各部门清点员工和住客人数，要准确无误。

8、讲评，演练部分结束。

9、实地进行灭火器操作演练。

四、简要流程

酒店客房、包房或商场的仓库发生火情

消防控制室收到自动消防设施报警信号

1、通知附近人员携带灭火器到场查看并确认火情。

2、确认后，一人利用灭火器扑救初期火灾，一人通知消防控制室请求增援，并迅速组织附近人员组成第一梯队扑救火灾、疏散人员。

1、消防控制室拨打119电话报警。

2、联动消防设备、应急广播。

3、组织形成第二梯队扑救火灾、引导疏散。

单位管理层在消防控制室形成临时指挥中心，各区域有秩序疏散。

清点人数，演练结束。

开展灭火器实地演练培训

“九小场所”消防安全疏散演练方案

一、演练内容

假定“九小场所”一条街的某个小场所起火。

1、“户户联防”联动。

2、初期火灾扑救演练及灭火器的使用。

二、人员部署：

现场可设置，扑救初期火灾组: 由“九小场所”业户组成，负责初期火灾扑救。引导人员疏散组：由“九小场所”业户组成，引导火灾现场人员有序撤离。

三、演练步骤：

1、“九小场所”内部着火。

2、业主呼喊周围业户，按照“户户联防”的模式，组织联防户内的业户迅速形成梯队扑救初期火灾和引导人员疏散。同时，着火业户拨打119电话报警，报警时要准确报告火灾地点、火势大小、燃烧物质、有无被困人员等信息。

3、扑救初期火灾组利用灭火器组织火灾扑救，引导疏散组将人员疏散到安全地带。

4、讲评，演练部分结束。

5、实地进行灭火器操作演练。

四、简要步骤

假设九小场所内部发生火情

发现火情的业户呼叫周围业户，并拨打119电话报警

相邻几户按照任务分工，采取“户户联防”的方式，迅速分成引导疏散组、扑救初期火灾组

扑救初期火灾

引导人员疏散

演练结束

开展灭火器实地演练培训

劳动密集型企业消防安全疏散演练方案

一、演练内容

假定员工集中的车间发生火情，着重演练生产车间、员工宿舍等人员集中区域的初期火灾扑救和人员疏散逃生。

- 参加人员

全员参与。可分为扑救初期火灾组：可由厂区保安和工厂员工组成，负责模拟起火部位的扑救。引导人员疏散组：可由厂区保安和工厂员工组成，指挥各区域人员迅速、有序疏散。

三、演练步骤

（一）企业无消防控制室的演练。

１、起火点现场人员发现火情后，立即组织附近人员形成第一梯队，就近利用消防器材扑救初期火灾和组织人员疏散。同时拨打119电话报警，并通知厂区办公室或安保部门。

２、厂区办公室或安保部门组织第二梯队立即携带必要防护装备赶赴起火点，根据火势大小选择就近的消防设施器材进行扑救和引导人员疏散。

３、员工根据最近的安全出口向安全区域有序、迅速疏散，严禁秩序混乱、嬉笑打闹。

4、全部疏散至集合地点后，以车间或者以小组为单位清点人数，演练结束。

5、组织灭火器的使用和疏散逃生的培训。

（二）企业有消防控制室的演练。

１、消防控制室收到自动消防设施报火警信号，控制室值班人员立即通知附近保安员或附近员工（2人）携带灭火器前往现场察看确认。

2、确认火情后，一人利用灭火器灭火，一人通知消防控制室请求增援，并先期组织起火点附近人员形成第一梯队，扑救火灾、疏散人员。

3、同时，消防控制室一名值班人员立即将消防设施打到自动状态，启动应急广播，并监视系统运行状态。另一名值班人员拨打119电话报警，通知第二梯队和厂区管理层到场处置。

4、第二梯队携带必要防护装备赶赴起火点，根据火势大小选择就近的消防设施器材进行扑救和引导人员疏散。

5、员工根据最近的安全出口向安全区域有序、迅速疏散，严禁秩序混乱、嬉笑打闹。

6、全部疏散至集合地点后，以车间或者以小组为单位清点人数，演练结束。

7、组织灭火器的使用和疏散逃生的培训。

四、简要流程

假设在员工集中车间发生火情

有消防控制室的企业

无消防控制室的企业

1、呼叫附近员工或保安人员携带灭火器到场查看并扑救初期火灾。2、确认后，一人利用灭火器扑救初期火灾，一人通知消防控制室请求增援，并迅速组织附近人员组成第一梯队扑救火灾、疏散人员。

起火点现场人员发现火情后，1、立即组织附近人员形成第一梯队，就近利用消防器材扑救初期火灾和组织人员疏散。2、拨打119电话报警，并通知厂区办公室或安保部门。

厂区办公室或安保部门组织第二梯队扑救初期火灾和组织人员疏散。

1、消防控制室拨打119电话报警。

2、联动消防设备、应急广播。

3、组织形成第二梯队扑救火灾、引导疏散。

人员疏散要按区域有序、迅速疏散

清点人数，演练结束。

组织灭火器的使用和疏散逃生的培训

学校消防安全疏散演练方案

一、演练内容

假定学校教学楼起火

1、有消防中控室的学校演练自动消防设施的联动；无中控室的学校演练应急广播的使用。

2、教职工及保安人员扑救初期火灾和引导学生疏散的能力。

二、人员部署

全员参与。现场可设置扑救初期火灾组：可由保安或教职工组成，负责模拟起火部位的扑救。引导人员疏散组：可由保安和教职工组成，指挥各楼层和区域人员迅速疏散。

- 演练步骤

（一）有消防控制室的学校

1、消防控制室收到消防设施报警信号，迅速派附近安保人员或附近教职工（共2人）携带灭火器到场查看确认火情。

2、附近人员到达现场后，一人使用灭火器扑救火灾，另一人向控制室报告火情并请求支援，迅速组织起火点附近教职工或保安人员形成第一梯队扑救初期火灾。

3、同时，消防控制室人员其中一人将设备打到自动状态，启动应急广播，通知人员疏散；另一人拨打119报警，并通知学校领导。

4、消防控制室组织形成第二梯队，支援第一梯队进行初期火灾扑救及人员疏散逃生。

5、老师按照分工，立即疏散本班学生。每层人员疏散后，派一位老师再逐个教室、厕所进行搜寻，保证确无遗漏人员方可离开。

6、学生疏散至指定地点后，班主任或班长按照花名册清点学生人数。

7、讲评，演练结束。

8、对教职工进行灭火器使用培训，对学生进行自防自救培训。

（二）无消防控制室的学校

1、现场发现火情后，迅速组织派附近安保人员或教职工形成第一梯队扑救初期火灾和引导人员疏散。同时将火情报告学校保卫部门，请求支援。

2、学校保卫部门组织人员形成第二梯队，支援第一梯队进行初期火灾扑救及人员疏散逃生。同时，启动应急广播或拉响警报，通知人员疏散。

3、老师按照分工，立即疏散本班学生。每层人员疏散后，派一位老师再逐个教室、厕所进行搜寻，保证确无遗漏人员方可离开。

4、学生疏散至指定地点后，班主任或班长按照花名册清点学生人数。

5、讲评，演练结束。

6、对教职工进行灭火器使用培训，对学生进行自防自救培训。

四、简要流程

假设教室发生火情

有消防控制室的学校

无消防控制室的学校

起火点现场人员发现火情后。1、立即组织附近人员形成第一梯队，就近利用消防器材扑救初期火灾和组织人员疏散。2、拨打119电话报警，并通知学校安保部门。

1、消防控制室接到报警信号后，呼叫附近教职工或保安人员携带灭火器到场查看并扑救初期火灾。2、确认火情后，一人利用灭火器扑救初期火灾，一人通知消防控制室请求增援，并迅速组织附近人员组成第一梯队扑救火灾、疏散人员。

学校安保部门组织第二梯队扑救初期火灾和组织人员疏散。

1、消防控制室拨打119电话报警。

2、联动消防设备、应急广播。

3、组织形成第二梯队扑救火灾、引导疏散。

老师按照分工有序、迅速引导学生疏散逃生。

清点人数，演练结束。

对教职工进行灭火器使用培训，对学生进行自防自救培训。

医院消防安全疏散演练方案

- 演练内容

假定病房起火。

1、自动消防设施的测试和联动。

2、医务人员引导及协助患者进行疏散逃生的能力。

二、人员部署

全员参加，可设置火场临时指挥部：医院领导；扑救初期火

灾组：可由保安或医务人员组成，负责模拟起火部分的扑救；引导人员疏散组：可由保安人员和医务人员组成，引导协助患者迅速撤离至集合地点。

三、演练流程

1、消防控制室收到消防设施报警信号，迅速通知附近安保人员或医务人员（可为2人）携带灭火器到场查看确认火情。

2、附近人员到达现场，一人使用灭火器扑救火灾，另一人向消防控制室报告火情并请求支援，组织起火点附近安保人员或医务人员形成第一梯队扑救初期火灾、引导人员疏散。

3、消防控制室人员，其中一人将消防设施打到自动状态，启动应急广播；另一人拨打119报警，并通知医院领导。

4、消防控制室组织形成第二梯队，支援第一梯队进行初期火灾扑救及人员疏散逃生。

5、医院领导在收到火情通知后，在消防控制室成立临时指挥中心，调度指挥现场扑救及疏散工作，保持与扑救组及各位置疏散组人员的通讯，及时了解情况并作出处理。

6、全体医护人员按照分工，引导病人进行疏散逃生，一般是本病房的护士引导本病房的患者，每个病房疏散后，应派一名护士逐个病房进行标记确认，保证确无遗漏人员方可离开。

7、患者疏散到安全区域后，每个病房护士清点患者人数，每个科室当日值班主任负责清点医护人员。

8、讲评，演练部分结束。

9、对医护人员进行灭火器使用方法培训，同时培训各种实用性强的一对一、二对一疏散转移救人法。

四、简要流程

假设病房发生火情

消防控制室收到报警信号

消防控制室呼叫附近保安或医务人员携带灭火器到场查看。

确认后，一人利用灭火器扑救初期火灾，一人通知消防控制室请求增援，并迅速组织附近人员组成第一梯队扑救火灾、疏散人员。

1、消防控制室拨打119电话报警。

2、联动消防设备、应急广播。

3、组织形成第二梯队扑救火灾、引导疏散。

医院领导在消防控制室形成临时指挥中心，调度各病房有秩序疏散。

收到火情通知后

清点人数，演练结束，对保安或医务人员进行灭火及救人方法培训

保安部门呼叫附近教师或保安人员（2人）携带灭火器到场查看并扑救初期火灾。

确认火情后

一人使用灭火器扑救火灾，另一人向保安部门报告火情并请求支援，并组织起火点附近教职工或保安人员形成第一梯队扑救初期火灾。

1、保安部门启动应急广播或拉响警报，通知人员疏散撤离教学楼；拨打119报警，并通知学校值班领导。

2、保安部门组织形成第二梯队，支援第一梯队进行初期火灾扑救及人员疏散逃生。

学校值班管理层在消防控制室成立临时指挥中心指挥调度火灾扑救疏散工作。

楼内教职工及保安人员引导学生疏散逃生，确保不发生遗漏

清点人数，进行讲评，对教职工及保安进行灭火培训

易燃易爆品场所消防安全疏散演练方案

一、演练内容

假定场所油罐区发生火情

1、自动消防设施的测试以及联动。

2、企业专职或义务消防队快速处置反应能力。

3、与消防部门的联动配合。

二、人员部署

全员参加。现场可设施火场临时指挥部：当日场所的值班领导。扑救初期火灾组：可由企业专职或义务消防队和单位员工组成，负责模拟起火部位的扑救。引导人员疏散组：可由单位员工组成，引导人员迅速疏散至安全区域。安全警戒组：可由单位保卫部门带领经验丰富的高级工程师担任。发生火灾后，快速赶到火灾现场进行警戒，控制无关人员和车辆进入；消防队到达后，负责告知着火物质等基本情况；火灾扑灭后，会同消防部门全面检查清理现场。

三、演练步骤

1、单位巡逻人员现场发现油罐区着火，报告消防控制室或单位应急值班室。

2、组织现场附近人员迅速形成第一梯队，利用周边灭火工具扑救初期火灾，引导周边人员疏散。

3、消防控制室一人向当日值班领导报告并拨打119电话报警。报警时说清起火物质、燃烧时间等重要要素。一人启动自动消防设施，组织企业专职或义务消防队形成第二梯队到场，采取关阀断料、降压、导流、放散、停止供热等工艺措施灭火。如果有化学危险品泄露，同时要筑堤堵流，防止污染。

4、消防控制室同时要通知安全警戒组到场划定区域，设置警戒，理清着火物质、面积以及次生灾害。

5、单位值班领导到场，在消防控制室形成临时指挥中心，调度现场情况，现场扑救火灾和引导疏散的人员要及时向临时指挥中心报告火场情况。

6、消防部门到场，合理停车，做好防护，设立观察哨。

7、消防部门进行侦查检测，与安全警戒组对接，搜集信息，部署任务。

8、备足力量，进行攻坚灭火。

9、讲评，演练结束。

四、简要流程

场所油罐区着火

单位巡逻人员现场发现火情

1、报告消防控制室或单位应急值班室。

2、迅速组织附近人员组成第一梯队扑救火灾、疏散人员。

1、消防控制室拨打119电话报警。

2、启动自动消防设施。

3、组织形成第二梯队扑救火灾、引导疏散。

4、消防控制室同时要通知安全警戒组到场。

单位值班领导到场，在消防控制室形成临时指挥中心。

消防部门到场，与单位人员对接，进行攻坚灭火。

演练结束，讲评。